多功能产床基本要求：

- 床面长度：1900mm±50mm

- 床面宽度：700mm

- 床面升降范围：650--950mm±50mm

- 床面前后倾斜：≥20°

- 背板上折：0--60°

- 臀板上折：≥25º

- 脚蹬板外摆：0—45º

- 脚蹬板上折：0—45º

- 辅助台面长度及宽度：700*700mm