湿化治疗仪基本要求

- 用于有自主呼吸患者，能提供高流量、精确氧浓度、加温湿化的气体进行有效的呼吸治疗；

- 在持续高流量条件下，可产生持续的气道正压，防止肺泡萎缩，减少功能残气量，减少呼吸功，改善氧合；

- 可作为有创呼吸机拔管后的序贯支持。